包头市2025年第3季度饮用水水质监测报告

	采样地点
	采样送检
时间
	饮用水
生产单位
	水质

检验
结果
	不合格
项目

	包头市供水总公司

青山加压站（出厂水）
	2025.08.13.
	包头市供水总公司
	合格
	

	包头市供水总公司

青山加压站
	2025.08.13.
	包头市供水总公司
	合格
	

	包头市首创水务有限责任公司（出厂水）
	2025.08.13.
	包头市首创水务有限责任公司
	合格
	

	包头稀土国际大酒店

（二次供水高位水箱水）
	2025.08.13.
	包头稀土国际大酒店
	合格
	

	包头稀土国际大酒店

（二次供水低位水箱水）
	2025.08.13.
	包头稀土国际大酒店
	合格
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


