包头市2025年第4季度饮用水水质监测报告

	采样地点
	采样送检
时间
	饮用水
生产单位
	水质

检验
结果
	不合格
项目

	包头海关
	2025.10.14
	包头市供水总公司
	合格
	

	包钢一中
	2025.10.14
	包头市供水总公司
	合格
	

	内蒙古科技大学
	2025.10.14
	包头市供水总公司
	合格
	

	包头火车站
	2025.10.14
	包头市供水总公司
	合格
	

	包头乐园
	2025.10.14
	包头市供水总公司
	合格
	

	昆区供电局
	2025.10.14
	包头市供水总公司
	合格
	

	包头老干部活动中心
	2025.10.14
	包头市供水总公司
	合格
	

	昆区少先路与鞍山道路口
	2025.10.14
	包头市供水总公司
	合格
	

	昆区青年路与南排道路口
	2025.10.14
	包头市供水总公司
	合格
	

	昆区白云路与钢铁大街

路口
	2025.10.14
	包头市供水总公司
	合格
	

	东河制水分公司九原

加压站（出厂水）
	2025.10.15
	东河制水分公司九原

加压站
	合格
	

	九原区曼田烧麦店                    
	2025.10.15
	东河制水分公司九原

加压站
	合格
	

	昆区团结九号街坊
	2025.10.27
	包头市供水总公司
	合格
	

	昆区明日新城
	2025.10.27
	包头市供水总公司
	合格
	

	昆区长途汽车站
	2025.10.27
	包头市供水总公司
	合格
	

	昆区青松一区
	2025.10.27
	包头市供水总公司
	合格
	

	昆区青松六区
	2025.10.27
	包头市供水总公司
	合格
	

	东河火车站
	2025.10.28
	包头市供水有限责任公司东河加压站
	合格
	


包头市2025年第4季度饮用水水质监测报告

	采样地点
	采样送检
时间
	饮用水
生产单位
	水质

检验
结果
	不合格
项目

	包头市第三医院门诊部
	2025.10.28
	包头市供水有限责任公司东河加压站
	合格
	

	人民公园西墙（西阁外）
	2025.10.28
	包头市供水有限责任公司东河加压站
	合格
	

	东河区旧回民中学
	2025.10.28
	包头市供水有限责任公司东河加压站
	合格
	

	包头市蒙中医院
	2025.10.28
	包头市供水有限责任公司东河加压站
	合格
	

	东河区原铁工校
	2025.10.28
	包头市供水有限责任公司东河加压站
	合格
	

	东河区铁西区
	2025.10.29
	包头市供水有限责任公司东河加压站
	合格
	

	东河区西脑包街东段
	2025.10.29
	包头市供水有限责任公司东河加压站
	合格
	

	东河区西脑包街西段
	2025.10.29
	包头市供水有限责任公司东河加压站
	合格
	

	东河区二里半货站
	2025.10.29
	包头市供水有限责任公司东河加压站
	合格
	

	东河区铁西区豪德广场
	2025.10.29
	包头市供水有限责任公司东河加压站
	合格
	

	东河区美岸华庭
	2025.10.29
	包头市供水有限责任公司东河加压站
	合格
	

	东河区原精胶厂
	2025.10.29
	包头市供水有限责任公司东河加压站
	合格
	

	包头青山宾馆

（二次供水水箱水）
	2025.11.5
	包头青山宾馆
	合格
	

	东河长途汽车站
	2025.11.26
	包头市供水有限责任公司东河加压站
	合格
	

	包二十八中
	2025.11.26
	包头市供水有限责任公司东河加压站
	合格
	


